[image: image3.png]7
7
\

"} EME-AU3ENL

000 «TA BME-OU3ESb»
Ten.: +7 (846) 229-54-54
+7 (804) 333-03-05

e-mail:info@bme-diesel.ru
www.bme-diesel.ru





Опросный лист

на изготовление дизельной насосной установки (ДНУ)
Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор дизельной насосной установки.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:
1. На электронную почту info@bme-diesel.ru 
2. На странице сайта: ________________________________________________________________________
Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж ООО «ТД БМЕ-Дизель»
8-804-333-03-05 (бесплатный звонок по России) или +7 (846) 229-54-54
1. Контактная информация и условия поставки
	Контактное лицо (имя и должность)
	

	Телефон (с кодом города)
	

	Электронная почта
	

	Организация
	

	Местонахождение и тип объекта
	

	Тип покупки
	Для собственных нужд

	
	Проектное оборудование

	
	Перепродажа

	Необходимые сроки поставки
	

	Количество агрегатов
	


2. Характеристики перекачиваемой среды и сфера применения
	Область применения
	

	Тип и характеристики перекачиваемой жидкости
	

	Температура перекачиваемой жидкости, С°
	


3. Технические характеристики

	Подача, м3/ч       
	Минимальная:
	

	
	Номинальная:
	

	
	Максимальная:
	

	Напор, м
	

	Режим работы
	Постоянный

	
	Периодический

	
	Комментарии:




4. Система управления

	Автоматизация
	Ручной запуск (основной насос)

	
	Автоматический запуск (резервирование основного насоса)

	
	Дополнительные требования к системе управления:




5. Место установки и требования к исполнению
	Геометрическая высота, м
	Всасывания
	

	
	Нагнетания
	

	Климатические условия
	Минимальная температура воздуха, С 0
	

	
	Максимальная температура воздуха, С 0
	

	
	Повышенная запыленность

	
	Дополнительные особенности места установки агрегата:

	Исполнение
	Открытое

	
	Навес

	
	Контейнер
	Контейнер «Север» (из утепленных сэндвич-панелей)
	Контейнер «Север-М» (на базе морских цельносварных контейнеров)

	Степень мобильности ДНУ
	Стационарное исполнение
	Шасси-прицеп
	Сани (лыжи , волокуши, полозья)

	Дополнительные требования к исполнению
	


6. Комплектация
	Двигатель
	Модель двигателя или пожелания к нему. 
В ассортименте «БМЕ-Дизель» представлены ДНУ с двигателями: ММЗ, Volvo Penta, Deutz

[image: image1]

	Насос
	Модель и тип насоса или пожелания к нему. 
В ассортименте «БМЕ-Дизель» представлены ДНУ с насосами: Caprari, ВД (Д) (др. – по запросу)
[image: image2]


7. Дополнительные требования (опции):

	Дополнительные требования к комплектации


	

















































































































